会昌县麻州镇冷链物流中心建设项目监控设备采购

报

价

材

料

公司名称：

报价日期：    年   月   日

1、报价一览表

项目名称：会昌县麻州镇冷链物流中心建设项目监控设备采购                             单位：元

| 序号 | 名称 | 规格 | 暂定数量 | 单位 | 控制单价 | 响应单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 1、400万白光全彩筒型网络摄像机，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps； 2、传感器采用1/2.7" Progressive Scan CMOS3、最低照度支持彩色≤0.005 Lux； 3、数字宽动态 4、智能补光支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 5、支持SmartIR，防止夜间红外过曝 6、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽 | 7 | 台 | 296.06 |  |  |  |
| 2 | 支架 | 颜色: 白 材质: 铝合金 最小管径: 184.6 × 94 × 65mm 承重: 0.7KG | 6 | 个 | 15.82 |  |  |  |
| 3 | 千兆POE网络交换机 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 交换容量 20 Gbps 包转发率 14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：60 W 支持6 KV防浪涌 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计 工作温度：0°C~40°C 安装方式：桌面式可壁挂 | 2 | 台 | 440.7 |  |  |  |
| 4 | 千兆收发器 | 端口：1千兆电口，1千兆光口 工作温度：–30 °C - 70 °C 工作湿度：5% - 95%(非冷凝) 存储湿度：5% ～ 95%（非冷凝） 存储温度：–40°C ～ 85°C 安装方式：桌面式，支持机框安装 电源规格：5 VDC 1A 风扇：无风扇 整机功耗：≤5 W 光纤接口：SC 光纤类型：单模单纤双向 传输距离：3 km 波长：Tx1550 nm/Rx1310 nm 发射功率：–9 dBm~ –1 dBm 接收灵敏度：≤ –21 dBm | 2 | 对 | 302.84 |  |  |  |
| 5 | 录像机 | 5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源【硬件规格】存储接口：5个SATA接口，可满配8TB硬盘视频接口：2×HDMI，1×VGA网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）反向供电：1路DC12V 1A串行接口：1路RS-232接口 | 1 | 台 | 2567.36 |  |  |  |
| 6 | 硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM空气盘， CMR传统磁记录传输速率255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧标称容量：8TB外形规格：3.5-inch接口类型：SATA刻录技术：CMR转速：7200RPM缓存：256MB最大读取速度：255MB/s接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s平均读写功率（W）：11.03W加载/卸载周期：600,000MTBF：2,000,000年 | 2 | 台 | 2237.4 |  |  |  |
| 7 | 监视器 | 50寸4K安防显示器支持3840 × 2160超高清显示采用超宽视角屏幕（上下左右）178°3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰超窄边设计，超高屏占比支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放显示尺寸：50 inch屏幕可视区域：1095.84 mm × 616.41 mm物理分辨率：3840 × 2160背光源类型：D-LED | 1 | 台 | 2350.4 |  |  |  |
| 8 | 交换机 | 轻网管千兆交换机（16千兆电，2万兆光）提供16个千兆电口，2个万兆光口支持iVMS-4200客户端和海康互联APP管理支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级千兆网络接入设计 | 1 | 台 | 427.14 |  |  |  |
| 9 | 复合缆 |  | 380 | 米 | 7.9 |  |  |  |
| 10 | 网线 | 6类网线 | 450 | 米 | 3.67 |  |  |  |
| 11 | 线管 | 25PVC线管 | 180 | 米 | 3.6 |  |  |  |
| 12 | 其他辅材 |  | 1 | 项 | 2260 |  |  |  |
| 13 | 系统施工安装及售后服务（一年售后）满足使用需求 |  | 1 | 项 | 3051 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称（公章）：

联系人及联系电话：

日期：

附件：

2、营业执照及特定资格要求

说明：1、必须在有效期内。

- 3、基本存款账户信息或银行《开户许可证》

4、基本资格条件承诺函（格式）

致 ：赣优建设工程集团（江西）有限公司

（报价公司名称）                郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目询价活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

报价公司名称（公章）：

年   月   日

5、法定代表人身份证明书（格式）

致：赣优建设工程集团（江西）有限公司

（法定代表人姓名）在         （报价公司名称）任      （职务名称）职务，是     （报价公司名称）的法定代表人。

特此证明。

报价公司名称（公章）

年   月   日

附：法定代表人身份证明（正、反面复印件）

注：如是法人自行参与无需提供法定代表人授权书。