附件：工程量清单报价表

报价单位（盖章）：                           联系人：                        联系方式：

| 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 规格型号 | 单价(元) | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水收集池 | 围墙 | 27.6 | ㎡ | 长600cm\高115cm *4面；厚度18cm； |  |  | 砖混结构 |
|  | 围墙底面基础 | 12.5 | ㎡ | 长2500cm\宽50cm； |  |  |  |
|  | 钻孔 | 8 | 个 | 直径110mm； |  |  |  |
|  | 基坑 | 75.6 | m³ | 长600cm\宽600cm\高210cm； |  |  |  |
|  | 函管安装 | 4 | 个 | 直径200cm\高200cm； |  |  | 吊车及人工费用 |
| 淋溶水收集池 | 围墙 | 28.14 | ㎡ | 长995cm\高105cm *2面,长345cm\高105cm *2面；厚度12cm； |  |  | 砖混结构 |
|  | 水池墙体 | 50.55 | ㎡ | 长995cm\高150cm *2面,长345cm\高150cm *2面；厚度24cm； |  |  | 砖混结构 |
|  | 水池底面基础 | 40 | ㎡ | 1000cm\宽400cm；厚度10cm； |  |  |  |
|  | 基坑 | 64 | m³ | 长1000cm\宽400cm\高160cm； |  |  |  |
|  | 排水沟 | 10 | m | 长1000cm； |  |  |  |

以上报价合计金额：              元（含   %增值税专用发票）。